附件：分项报价

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 4门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604E-XF | 3套 | 2575 | 7725 |
| 2 | - 2门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2602E-XF | 1套 | 2595 | 2595 |
| 3 | - Mifare读卡器 | 海康威视 | DS-K1108AMK | 13套 | 900 | 11700 |
| 4 | - 六类网络线 | 国产 | UTP6 | 700米（±10%） | 6 | 4200 |
| 5 | - 2*1.0RVV电源线 | 国产 | RVV2*1.0 | 230米（±10%） | 6 | 1380 |
| 6 | - 辅材 | 国产 | 定制 | 1批 | 900 | 900 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 28500 |